FICHE ÉVALUATION D’UN EXERCICE INCENDIE

École : ……………………………………… NOM du Directeur/trice : …………….….

| Date | Responsables | Heure | Temps d’évacuation |
| --- | --- | --- | --- |

| Organisation | Oui | Non | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| ► Exercice inopiné |  |  |  |
| Application des règles |  |  |  |
| ► Tout le monde a entendu l’alarme |  |  |  |
| ► Tout le monde a évacué |  |  |  |
| ► Respect de la consigne : pas de retour en arrière |  |  |  |
| ► Fermeture des portes et fenêtres et lumières éteintes |  |  |  |
| ► Tout le monde a rejoint le point de rassemblement |  |  |  |
| ► Le comptage des personnes a été fait |  |  |  |
| Évacuation |  |  |  |
| ► Immédiate à l’alarme |  |  |  |
| ► En ordre |  |  |  |
| ► Bonne prise en compte des personnes handicapées |  |  |  |
| Application des règles particulières |  |  |  |
| ► Coupure des fluides par les personnes prévues |  |  |  |
| ► Accueil des secours |  |  |  |
| ► Évacuation du local à sommeil |  |  |  |
| ► Évacuation de personnes handicapées |  |  |  |
| Installations techniques particulières |  |  |  |
| ► Les équipements techniques liés à l’alarme ont fonctionné (désenfumage, portes coupe-feu…) |  |  |  |
| ► L’ascenseur n’a pas été utilisé |  |  |  |

Observations complémentaires :